## one-off valve
Control Valve | Tag تگ ولو | locationمحدوده استقرار | سیال | Service | Sh. P&Idشماره صفحه | Line NO.شماره شماره لاین | Typeنوع ولو | Actuator Typeنوع عملگر | Body Materialجنس ولو | Fail Positionحالت ایمن | Line Size(mm)سایز لاین(میلی متر) | Valve Sizeسایز ولو(اینچ) | Max. Tempحداکثر دمای سیال | Max. Pressحداکثر فشار سیال | Process Connectionنوع اتصال به لاین | Remarkوضعیت عملکرد
| HV-AD203.2 | نیم طبقه بین طبقه 2 و 3 ، شمال کوره، غرب نم گیر پروداکت | مصرف کنندگان گاز سیل خشک | Dry Seal Gas Users | 69 | 300-SG-06801-C6 | Butterfly | Spring Piston | ASTM A-536 DI | F.C | 300 | 4" | 15 | 2.2 | Lugged, ANSI 150 | ZS-D203.2A/B
| HV-AD34 |  | تأمین گاز Purge | Purge Gas Supply | 74 | 80-PG-07203-C6 | Ball | Spring Piston | A216 WCB | F.O | 80 | 1" | 45 | 1.2 | Flanged, ANSI 150 | ZS-D34A/B

## self regulator valve
Self Regulator Valve | Tag تگ ولو | locationمحدوده استقرار | سیال | Service | Sh. P&Idشماره صفحه | Line NO.شماره شماره لاین | Body Materialجنس ولو | Typeنوع ولو | Line Size (mm) سایز لاین (میلی متر) | Remarkوضعیت عملکرد
| PRV-AD34.1 |  | کنترل فشار توزیع نرمال گاز Purge | Normal PG Distribution Pressure Control | 74 | 80-PG-07203-C6 | C6, ASME SA-216 WCC (VTC) | Globe | 80 | INTERNAL
| PRV-AD34.3 |  | کنترل فشار توزیع نرمال گاز Purge | Normal PG Distribution Pressure Control | 74 | 80-PG-07203-C6 | C6, ASME SA-216 WCC (VTC) | Globe | 80 | INTERNAL

## control valve
Control Valve | Tag تگ ولو | locationمحدوده استقرار | سیال | Service | Sh. P&Idشماره صفحه | Line NO.شماره شماره لاین | Typeنوع ولو | Actuator Typeنوع عملگر | Body Materialجنس ولو | Fail Positionحالت ایمن | Valve Sizeسایز ولو(اینچ) | Max. Tempحداکثر دمای سیال | Max. Pressحداکثر فشار سیال | Process Connectionنوع اتصال به لاین | Remarkوضعیت عملکرد
| AV-AA32 | شمال شرق پایپرک غرب مخزن های 14 باری | گاز نچرال به رکوپراتور ها | Natural Gas to Preheaters | 28 | 150-NG-02815-C6 | GLOBE | Diaphragm | A216WCB | F.C | 4" | 35 | 3.1 | Flanged ANSI 150# | SOL-A32
| AV-AA33 | غرب میکسر باستل ENRICHMENT | گاز نچرال(انریچمنت) به ریفورمد گس | Enrichment Natural Gas to Reformad Gas | 19 | 400-NG-01101-C11 | Butterfly | Spring Piston | A126 GG25 | F.C | 8" | 425 | 3.1 | WAFER, ANSI150# | ZS-A33B